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Раздел 1.

Общие сведения
В связи с тем, что численность городского поселения г.Котово Котовского муниципального района составляет менее 500 тыс. человек, электронное моделирование аварийных ситуаций не требуется.

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения. 
1.1.1.Общие положения 

1.1.1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области                           (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ         «О теплоснабжении», с учетом положений: 
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154            «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; 
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»; 
- «Схема теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области на период с 2023 до 2033 года» утвержденная Решением Котовской районной Думы Волгоградской области от 29.06.2023г. № 24-РД и актуализирована на 2026 год.
 - иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа. 
1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234). 1.1.1.3. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г. в 2025г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения: 
- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения; 
- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства); 
- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения; 
- состав и дислокация сил и средств; 
- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения); 
- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения. 
1.1.1.4. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, контактных данных ответственных лиц и др. 
1.1.1.5. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств. 
1.1.1.6. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления. 
1.1.1.7. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке. 
1.1.1.8. ПЛАС должен находиться: 
а) в администрации муниципального образования; 
б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования; 
в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования; 
1.1.1.9. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя главы Котовского муниципального района по ЖКХ, транспорту и строительству.
1.1.2.Основные понятия и термины
В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины: 
«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов; 
«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая: 
«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии; 
«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии; 
«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей; 
«коммунальные ресурсы» – холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг; 
«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях; 
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг); 
«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом; 
«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части отопления; 
«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом; 
«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов; 
«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями; 
«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок; 
«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более); 
«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке; «технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.
1.1.3. Цели, задачи, обязанности
1.1.3.1. ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального образования, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).
1.1.3.2. ПЛАС должен решать на территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района следующие задачи: 
- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения; 
- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб на территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения; 
- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;   

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

-иформирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий. 
1.1.3.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.
1.1.3.4. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
1.1.3.5. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта. 
1.1.3.6. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования. 
1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования осуществляется, в соответствии планами по ликвидации аварийные ситуаций имеющимися у организации, внутренними инструкциями и настоящим ПЛАС.
1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации Котовского муниципального района и организации жилищно-коммунального комплекса МУП ЖКХ «Попковское» на текущий финансовый год.
1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в Котовском муниципальном районе. 
1.1.3.10. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация. 
Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций; 
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.; 
- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников; 
- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.; 
- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений. 
1.1.3.11. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники администрации, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:
- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб; 
- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию Котовского муниципального района. 
1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания. 
1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.1.4.Краткая характеристика муниципального образования
1.1.4.1. Административное деление, население
В состав Котовского муниципального района входит Попковское сельское поселение на территории которого функционирует централизованная система теплоснабжения в х.Попки. 
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Характеристика Попковского сельского поселения 

	№
	Наименование показателей 
	Попковское сельское поселение

(тыс.чел.)

	1.

1.1.

1.2.

1.3.
	Население (всего), 
в т.ч.
х. Попки
х. Нижние Коробки 

х. Романов
	1,139

0,786
0,172
0,181


            Попковское сельское поселение административно расположено в Котовском районе Волгоградской области. Попковское сельское поселение расположено             в 52 км от районного центра.

Сельское поселение граничит:

с севера –  Бурлукское СП;

с востока – Котовское СП, Моисеевское СП;

с юга – Ольховский МР;
с запада – Даниловский МР.

1.1.4.2. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей:

а) Климат резко континентальный, самым холодным месяцем является февраль -19-27Со. 
Абсолютная минимальная температура воздуха -39Со.
Продолжительность безморозного периода – 128 дней, характеризуется засушливым климатом, жарким летом и холодной зимой.  

Среднегодовое количество осадков равно 492 мм, выпадение которых по месяцам весьма неравномерно. Большая часть осадков, выпадающих в летнее время, под влиянием высоких температур воздуха и сильных ветров в значительной степени испаряется. Запасы влаги в почве пополняются, в основном, за счёт осадков, выпадающих в осенне — зимний период. Высота снежного покрова превышает 60-70 см. Сильные ветры сдувают значительную часть снега в балки и овраги. 

Преобладающее направлением ветра  северо-восточного и восточного направлений. Более частые и более сильные ветры бывают зимой. 
Годовая скорость ветра 4-6 м/сек.

Для поселения характерен холмистый рельеф, преобладают процессы овражной эрозии и оползни.

б) К опасным гидрометеорологическим явлениям, оказывающим влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети относятся: сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры наружного воздуха ниже -25 Со, снежные и ледяные корки, грозы, лядиной дождь.
1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения

         Теплоснабжение Попковского сельского поселения Котовского муниципального района обеспечивает 1 котельная установленная мощность которой менее 3 Гкал/ч. 
Основной теплоснабжающей организацией Попковского сельского поселения Котовского муниципального района 01.01.2025 года является МУП ЖКХ «Попковское» Котовского муниципального района.
Характеристика:
	Муниципальное образование
	Число потребителей тепловой энергии (абонент)
	Число
теплоснабжающих объектов

(котельная)
	Потребляемое горючее
	Протяженность тепловых сетей
(км)

	
	
	
	
	

	Хутор Попки
	20
	1
	газ
	0,927


1.3 Организации, связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению. 
1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие, электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами). 
        1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования представлены в
 Таблице 1.3.2.1:
	№ п/п
	Наименование организация
	Телефон диспетчерской службы

	1
	ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г.Котово
	8(844 55) 04

	2
	КЭС филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»
	8(844 55) 4-17-58

	3
	МБУ «Коммунальное хозяйство»
	8(844 55) 4-39-55


1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами: 
- Главой муниципального образования; 
- руководителями муниципальных экстренных оперативных служб; 
- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения; 
- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения; 
- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами. 
1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чѐткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования. 
1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий. 
1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке (должностей, контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений указанных в таблице:

	Ответственные лица для взаимодействия по устранению аварийных ситуаций объектов системы теплоснабжения

	№
	Должность
	Телефон

	1
	Заместитель главы Котовского муниципального района по ЖКХ, транспорту и строительству
	8(844 55) 2-23-37

	2
	Отдел по ЖКХ и транспорту администрации Котовского муниципального района
	8(844 55) 2-13-82

	3
	Единая диспетчерская служба «ЕДДС»
	112

8(844 55)4-55-76

	4
	Главный инженер 

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г.Котово
	8(844 55) 4-54-46

	5
	Главный энергетик 

КЭС филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»
	8(844 55) 4-17-58

	6
	Главный инженер МБУ «Коммунальное хозяйство»
	8(844 55) 4-39-55


1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение. 
Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования обеспечивается от централизованного источника тепловой энергии представлено в 
Таблице 1.4.1.: 
	Перечень жилых домов и СЗО потребителей тепловой энергии подключенных к системам централизованного отопления

	№
	Попковское сельское поселение

	1
	МКД х.Попки ул.Мира д.№12

	2
	Здание админитсрации Попковского с/п

	3
	Здание Гараж админитсрации Попковского с/п

	4
	Здание МКОУ «Попковская СШ»

	5
	Здание дошкольной группы МКОУ «Попковская СШ»

	6
	Здание МУК «ЦД и БО» Попковского с/п

	7
	Здание ГБУЗ Попковская участковая больница 

	8
	Здание ФГУП «Почта России»


1.5. Потребители категории надежности в системах теплоснабжения на территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района.

1.5.1.Согласно п.п. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:
 - первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».
 Больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.;
- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С; 
- третья категория - остальные потребители. 
1.5.2.Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени. 
1.5.3.При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.
1.6. Карта-схема централизованной системы теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
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Раздел 2. 

Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения 
(не подлежит опубликованию в соответствии с п.8.3.1. Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»)
Раздел 3.
Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам.
 3.1.1.Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки. 
3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района. 
3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения 
3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций. 
3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно и должно утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам. 

Сведения о количестве сил и средств предусмотренных теплоснабжающими организациями для устранения аварийных ситуаций представлены в                   
Таблице 3.2.3.1:
	№
	Наименование организации, места дислокации
	Количество сил
	Состав средств

	
	МУП ЖКХ «Попковское»
	
	

	Для устранения аварийных ситуаций на теплоисточниках

	
	
	2
	Оборудование, приборы для проверки, контроля работы горелки, автоматики котла.
Набор слесарного инструмента, согласно перечня необходимых средств для ЛАС.

	Для устранения аварийных ситуаций на тепловых сетях

	
	
	1
	Набор слесарного инструмента, согласно перечня необходимых средств для ЛАС


Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций   на территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района представлены в                
Таблице 3.2.3.2:

	№
	Наименование организации, места дислокации
	Количество сил
	Состав средств


сварочный агрегат.

	

	2.
	КЭС филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»
	3
	Легковой, автомобиль, автовышка, кран БКМ

	3.
	МБУ «Коммунальное хозяйство»
	4

	Легковой,

экскаватор, 

сварочный агрегат.


Раздел 4.

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении
4.1. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения.
4.1.1. В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. На территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность в одной системе теплоснабжения нет. 

4.1.2. В целях достижения наилучшего результата при устранении последствий аварийной ситуации, помимо существующих внутренних регламентов, теплоснабжающей организации, структурным подразделениям администрации Котовского муниципального района, организациям водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, организациям ответственным за эксплуатацию жилищного фонда следует руководствоваться общей схемой взаимодействия всех задействованных лиц.

4.1.3. Порядок взаимодействие сил и средств по ликвидации аварийной ситуации. 


          







Раздел 5. 

Состав и дислокация сил и средств. 
(не подлежит опубликованию в соответствии с п.8.3.1. Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»)
Раздел 6.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения 
(в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов. 
6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в
системе теплоснабжения на территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей. 
С этой целью  ЕДДС Котовского муниципального района уточняет всю необходимую информацию и передает ее в отдел по ЖКХ и транспорту администрации Котовского муниципального района для размещения по средствам сети интернет в информационных каналах и официальном сайте администрации Котовского муниципального района. Также информирует главу администрации Попковского сельского поселения Котовского муниципального района. 
6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах повлекшее снижение температуры ниже нормативных значений (в отопительный сезон), на территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших. 
6.6. Выезд на место аварии руководителей администрации Котовского муниципального района и структурных подразделений должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха: 
- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C; 
- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C; 
- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C. 
В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава Котовского муниципального района отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Попковского сельского поселения Котовского муниципального района. 
6.7. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:
- сообщение о возникшей ситуации в организацию МУП ЖКХ «Попковское» и (или) в ЕДДС Котовского муниципального района по средствам телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия; 
- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда; 
- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями; 
- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств; 
- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению; 
- оповещение населения, проживающего на территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района о происшествии; 
- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий. 
6.8. Жителям, проживающим на территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:
- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;
- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от общереспираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;
- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации МУП ЖКХ «Попковское», организациям  функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;
- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации МУП ЖКХ «Попковское», администраций Попковского сельского поселения и Котовского муниципального района.
Раздел 7.
Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организации МУП ЖКХ «Попковское», функционирующей в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации Котовского муниципального района.
7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств. 
7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:
 - средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтновосстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;
 - силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее. 
7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией Котовского муниципального района.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения. 
7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций. 
Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи. 
Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования совместно (в рамках своих функциональных обязанностей): 
- с администрацией Котовского муниципального района (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем главы Котовского муниципального района по ЖКХ, транспорту  и строительству;
- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС); 
- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);
- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения - водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;
- с организациям, эксплуатирующих общедомовое имущество в многоквартирных домах.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения на территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях. 
Объем финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:
- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;
- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
- заключением договора банковской гарантии;
- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации, формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации. 
7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Котовского муниципального района в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.
7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Котовского муниципального района, а в случае необходимости  с привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.
7.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову. 
7.10. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, террористических актов и не предусмотренных в бюджете района. 
7.11. Резерв материальных ресурсов для чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Котовском муниципальном районе (далее - Резерв) создается в целях экстренного привлечения необходимых материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации последствий ЧС. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, строительные материалы, нефтепродукты, другие материальные ресурсы.
7.12. Номенклатура и объемы материальных ресурсов устанавливаются органом местного самоуправления исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7.13. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций размещаются на объектах, предназначенных для их хранения.

При невозможности организации хранения отдельных видов материальных ресурсов Резервы могут размещаться на складах других организаций независимо от форм собственности на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с пунктом 9 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение муниципальных контрактов на экстренную их поставку с организациями, имеющими эти ресурсы в наличии. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с пунктом 9 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.14. Организации, расположенные на территории муниципального образования, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

7.15. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят организации, которым они выделены. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в уполномоченный орган, в пятидневный срок со дня получения материальных ресурсов.

7.16. На территории Котовского муниципального района Волгоградской области созданы следующие резервы финансовых и материальных ресурсов для локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения:
7.16.1. Резерв финансовых средств органов местного самоуправления Котовского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий (в том числе на объектах теплоснабжения):

	№ п/п
	Наименование (муниципального района,

городского поселения, сельского поселения)
	Сумма

резервного фонда (тыс.руб.)

	1. 
	Попковское сельское поселение
	40,00

	2. 
	Котовский муниципальный район
	300,00

	ИТОГО 
	340,00


7.16.2. Резерв финансовых средств теплоснабжающих организаций для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий:

	№ п/п
	Наименование (муниципального района,

городского поселения, сельского поселения)
	Сумма

резервного фонда (тыс.руб.)

	1
	МУП ЖКХ «Попковское»
	20,0


7.16.3 Резерв материальных ресурсов Котовского муниципального района (органов местного самоуправления) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах теплоснабжения:
	№ п/п
	Наименование материальных ресурсов
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Цемент
	тонн
	1

	2
	Стекло
	кв. м
	125

	3
	Доски
	куб. м.
	2,50

	4
	Кирпич
	тыс.шт.
	5

	5
	Рубероид
	м. кв.
	150

	6
	Гвозди
	тонн
	0,025

	7
	Песок
	м. куб.
	25

	8
	Шифер
	усл. М.
	500

	9
	Лопата штыковая
	шт.
	25

	10
	Топор
	шт.
	10

	11
	Лом
	шт.
	10

	12
	Печи (буржуйки)
	шт.
	10

	13
	Лампа керосиновая
	шт.
	12,00

	14
	Автобензин
	тонн
	1

	15
	Дизтопливо
	тонн
	1

	16
	Масло моторное для карбюраторных двиг.
	тонн
	0,05

	17
	Масло моторное для дизельных двиг.
	тонн
	0,05


7.16.4 Резерв материальных ресурсов  МУП ЖКХ «Попковское» для локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения: 

	№ п/п
	Наименование материальных ресурсов
	Ед. измерения
	Количество

	14
	Манометр
	шт.
	1

	15
	Карбид
	кг
	10

	16
	Кислород
	бал.
	1

	17
	Электроды
	кг
	5

	20
	Эл.лампочки
	шт.
	3

	21
	Метизы
	кг
	4


Раздел 8.

Документы и инструкции используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций
8.1. Документами, необходимыми для ликвидации последствий аварийных ситуаций муниципального образования являются:
- настоящий ПЛАС;
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;
- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организации МУП ЖКХ «Попковское» функционирующего в системах теплоснабжения на территории Попковского сельского поселения Котовского муниципального района приведен в 
Таблице 8.1.1.
	№
	Наименование документа
	Краткое содержание

	1
	Оперативный журнал
	Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима.

	2
	Список телефонов городских организаций Список телефонов городских (районных) аварийных с
	Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций

	3
	Оперативная схема тепловых сетей
	Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры

	4
	Книга жалоб абонентов
	Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах

	5
	Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)
	Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования

	6
	График текущего ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	7
	Тепловая схема источника тепла
	Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла


8.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения. 
8.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения. Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером. 
8.4. Теплоснабжающие, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.
Администрация Котовского муниципального района


Дежурный ЕДДС,


Заместитель главы Котовского муниципального района по ЖКХ, транспорту и строительству








Ответственное лицо МУП ЖКХ «Попковское» 


на сетях которой произошла аварийная ситуация





Ответственное лицо теплоснабжающей организации





Организации по управлению многоквартирными домами





Организации, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, собственники сетей





Оказание содействия (при обращении) в устранении аварийных ситуаций, в том числе на возмездной основе, путём направления техники, аварийно-ремонтного состава





Взаимодействие Диспетчерских служб. Направление, ремонтного персонала,  предотвращения размораживания внутридомовых систем, а также наладки гидравлического режима после восстановления теплоснабжения





Взаимодействие Диспетчерский служб, направление аварийных бригад для восстановления водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.





Взаимодействие Диспетчерский служб, главных инженеров организаций, направление специалистов для осуществления контроля работ в охранных зонах сетей.





Взаимодействие Диспетчерских служб. Принятие решения о направление к месту аварии бригад службы спасения, для оценки ситуации и защите граждан от возможных последствий аварийных ситуаций. Организация эвакуации населения из зоны производства работ.
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